МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛЕХОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» УТВЕРЖДАЮ: И.о. директора МКОУ «Алеховщинская СОШ» ______________Чикалева О.В. «30» марта 2017г. ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа» Адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский район, с. Алеховщина, ул. Набережная, д. 23 с. Алеховщина 2017г

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  Отдельно стоящее здание

1.2. Адрес объекта 187719 Ленинградская область Лодейнопольский район село Алеховщина улица  Набережная дом 23

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание       3       этажа,     2537     кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _______ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка      да    ;     23670      кв. м

1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Алеховщинская СОШ»

1.5.  Основание для пользования объектом: собственность.

1.6. Форма собственности: государственная .

1.7. Административно-территориальная подведомственность: муниципальная.

1.8. Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район ЛО в лице Отдела образования Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район ЛО.

187710 Ленинградская область город Лодейное Поле проспект Ленина дом 41.

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1 Сфера деятельности: образование .

2.2 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность :     230  .

2.3 Форма оказания услуг:   на объекте, на дому (индивидуальное обучение) .

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:   дети   .

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:    нарушение умственного развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

3. Состояние доступности объекта

3.1.  Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов. | ДУ |
| 2 | Поручни | ВНД |
| 3 | Пандусы | ВНД |
| 4 | Доступные входные группы | ДП-В |
| 5 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | ДП-В |
| 6 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | ДП-И ( О, С, Г, У) |
| 7 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | ДЧ-И (К, О, Г, У) |
| 8 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | не имеется |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | имеется |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | имеется |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | не имеется |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | имеется |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | частично |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | не имеется |
| 8 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | не имеется |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий индукционных петель изззззззвукоусиливающезвукоусиливающей аппаратуры | частично |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | имеется |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | не имеется |
| 12 | иные |  |

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт | По мере поступления средств |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны | По мере поступления средств |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт | По мере поступления средств |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт | По мере поступления средств |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования

5.3.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ___ доступность всем МГН, в том числе всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _______ДПИ (О,С,Г,У)____________________________________________

5.4.  Для принятия решения требуется, не требуется согласование:

-с  вышестоящей  организацией-учредителем

-разработка проектно-сметной документации

5.5.  Информация размещена (обновлена) на сайте образовательного учреждения

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта _____1_______ от «30» марта 2017_ г.

2. Решения Комиссии от «31» марта 2017_ г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

И.о. директора школы _________________________Чикалева О.В

Члены комиссии:

Заместитель директора по безопасности                                                   Бондаренко С.И.

Заместитель директора по УВР                                                                 Трофимова А.С.

Заместитель директора по дошкольному образованию                           Савичева Т.Н.

Заместитель директора по ВР                                                                     Богданова Е.Н.

Заместитель директора по ВР                                                                     Савельева Т.А.

Заведующий хозяйством                                                                              Доватор Т.Р.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора  МКОУ «Алеховщинская СОШ»

________________ О.В. Чикалева

«  30 » марта 20 17 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Отдельно стоящее здание

1.2. Адрес объекта 187719 Ленинградская область Лодейнопольский район село Алеховщина улица Набережная дом 23

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   3        этажа,    2537   кв.м;

1.4. Название организации (учреждения)  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа»

Краткое наименование МКОУ «Алеховщинская СОШ»

1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.6. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.7. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.8. Вышестоящая организация  Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район ЛО в лице Отдела образования Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район ЛО

1.9. Адрес вышестоящей организации 187710 Ленинградская область город Лодейное Поле проспект Ленина дом 41

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, с нарушением умственного развития.

2.6 Плановая мощность:     230

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "   30   "     марта       2017    г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район,

село Алеховщина, ул.Набережная д.23

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1 | Вход (входы) на территорию | Есть | Нет | Нет | Отклонений нет | Все | - | - |
| 2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | Нет | Нет | Наличие неровностей | Все | Выравнивание неровностей | Текущий ремонт |
| 3 | Лестница (наружная) | Есть | Нет | Нет | Отсутствие поручней | Все | Установка поручней | Текущий ремонт |
| 4 | Пандус (наружный) | Нет | Нет | Нет | Отсутствие пандуса | Все | Установка пандуса | Текущий ремонт |
| 5 | Автостоянка и парковка | Есть | Нет | Нет | Отсутствие знаков для инвалидов | Все | Установка знаков для инвалидов | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | ДП-И (К,О,С,Г,У) | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на плане | N фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (К,О,С,Г,У) | Нет | Нет | Текущий ремонт |

## Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт путей движения на территорию, установка пандуса и поручней

## Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "      30   "    марта   2017   г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район,

село Алеховщина, ул.Набережная д.23

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1 | Лестница (наружная) | Есть | Нет | Нет | Отсутствуют поручни | Все | Установка поручней | Текущий ремонт |
| 2 | Пандус (наружный) | Нет | Нет | Нет | Отсутствует пандус | Все | Установка пандуса | Текущий ремонт |
| 3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | Нет | Нет | Отклонений нет | Все | Не нуждается | Текущий ремонт |
| 4 | Дверь (входная) | Есть | Нет | Нет | Отсутствует противоударная полоса | Все | Установка противоударной полосы | Текущий ремонт |
| 5 | Тамбур | Есть | Нет | Нет | Отклонений нет | Все | Не нуждается | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на плане | N фото |  |
| Вход в здание | ДП-И (К,О,С,Г,У) | Нет | Нет | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению:  требуется провести текущий ремонт, установить пандус и поручни, установить противоударную полосу у дверей

## Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "    30   "      марта  2017 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район,

село Алеховщина, ул.Набережная д.23

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1 | Коридор | Есть | Нет | Нет | Отклонений нет | Все | Не нуждается | Не нуждается |
| 2 | Лестница (внутри здания) | Есть | Нет | Нет | Отсутствуют рельефные обозначения | Все | Установка рельефных обозначений | Текущий ремонт |
| 3 | Пандус (внутри здания) | Нет | Нет | Нет | Отсутствуют |  | Технические решения не возможны |  |
| 4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет | Нет | Нет | Отсутствуют |  | Технические решения не возможны |  |
| 5 | Дверь | Есть | Нет | Нет | Информационные обозначения не соответствуют требованиям | Все | Установка рельефных знаков | Текущий ремонт |
| 6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть | Нет | Нет | Отклонений нет | Все | Не нуждается | Не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | ДП-И (К,О,С,Г,У) | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-И (К,О,С,Г,У) | Ннет | Нет | Текущий ремонт |

## Комментарий к заключению: необходимо произвести установку рельефных знаков

## Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "   30  "   марта  2017   г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район,

село Алеховщина, ул.Набережная д.23

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инвалида (категория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | Нет | Нет | Отклонений нет | Все | Не нуждается | Не нуждается |
| 2 | Зальная форма обслуживания | Нет | - | -- | - | - | - | - |
| 3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет | - | -- | - | - | - | - |
| 4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет | - | -- | - | - | - | - |
| 5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет | - | -- | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | ДП-И (К,О,С,Г,У) |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов | ДП-И (К,О,С,Г,У) | Нет | Нет | Не нуждается |

## Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "   30 "     марта  2017    г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

(наименование объекта, адрес)

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район,

село Алеховщина, ул.Набережная д.23

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Место приложения труда | Нет |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда |  |  |  |  |

## Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "  30   "    марта  201 7 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район,

село Алеховщина, ул.Набережная д.23

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | нет | нет |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения |  |  |  | - |

## Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "  30 "   марта  201 7  г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район,

село Алеховщина, ул.Набережная д.23

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1 | Туалетная комната | Есть | Нет | Нет | По НГИ | Приложение 5.1. |  |  |
| 2 | Душевая/ванная комната | Есть | Нет | Нет | По НГИ | Приложение 5.1. |  |  |
| 3 | Бытовая комната (гардеробная) | Есть | Нет | Нет | По НГИ | Приложение 5.3. |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | ДП-И (К,О,С,Г,У) | Ремонт капитальный |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (К,О,С,Г,У) | Нет | Нет | Ремонт капитальный |

## Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "   30   "   марта  201 7г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район,

село Алеховщина, ул.Набережная д.23

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1 | Визуальные средства | Нет |  |  | Установить |  | Установка | Капитальный ремонт |
| 2 | Акустические средства | Есть |  |  | Отклонений нет |  | Отклонений нет |  |
| 3 | Тактильные средства | Нет |  |  | Установить |  | Установка | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Система информации на объекте | ДП-В | - | - | Капитальный ремонт |

Комментарий к заключению: проведение капитального  ремонта по установке визуальных, акустических и тактильных средств

## Приложение 7

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от " 30  "   марта    201  7  г.

Состояние доступности  объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)

Муниципальное образование    Лодейнопольский муниципальный район

| № п/п | Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом) | Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) | Состояние доступности объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработан (находится в разработке) | Дата утверждения руководителем образовательной организации | Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. |
|  | Образовательные организации основного, среднего общего образования |
| 1 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Алеховщинская СОШ» | разработан |  |  |

## Приложение 8

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "   30 "   марта 201 7   г.

Информация

о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование    Лодейнопольский муниципальный район

| № п/п | Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом) | Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий | Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработан (находится в разработке) | Дата утверждения руководителем образовательной организации | в 2017 году | В 2018году |
|  | Образовательные организации основного, среднего общего образования |
| 1. | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Алеховщинская СОШ» | разработан |  |  |  |

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и предоставляемых услуг

(дорожная карта объекта)

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Местонахождения: с. Алеховщина ул. Набережная, дом 23

| № п/п | Наименование мероприятий | Категории маломобильных групп населения (К,С,Г,О,У) | Срок исполнения (этап работы, год) | Источник финансирования и (ориентировочный объем финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту |
| 1. | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту А/Б) (А- универсальная доступность – доступность для инвалида любого места в здании, а именно- общих путей движения и мест обслуживания Б- выделение зон, помещений, блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг) | все категории | III этап | по мере выделения средств | по мере окончания работ |
| 1.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы: Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов. Выравнивание поверхностей подъездных путей. Установка тактильных указателей и информационных табло для самостоятельного передвижения. | все категории все категории С, Г | II этап II этап III этап | по мере выделения средств по мере выделения средств | по мере окончания работ |
|  | Приобретение технических средств реабилитации: Тактильные указатели. Информационное табло. | С Г | III этап III этап | по мере выделения средств | по мере окончания работ |
| 1.2 | По входу в здание |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы: Установка пандуса наружного с реконструкцией школьного крыльца. Установка тактильных направляющих, справочных материалов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, информационного табло. | К С, Г | III этап III этап | по мере выделения средств по мере выделения средств | по мере окончания работ по мере окончания работ |
|  | Приобретение технических средств реабилитации: Тактильные указатели, справочные материалы, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, Информационное табло. | С Г | III этап III этап | по мере выделения средств по мере выделения средств | по мере окончания работ по мере окончания работ |
| 1.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы: Устройство поручней вдоль стен. Разметка контрастных полос по полу. Замена напольных покрытий. | С, О, К С все категории | III этап II этап II этап | по мере выделения средств по мере выделения средств по мере выделения средств | по мере окончания работ по мере окончания работ по мере окончания работ |
|  | Приобретение технических средств реабилитации: Специальные направляющие, перила. Средства малой механизации, подъемные устройства. | С, О, К О, К | II этап II этап | по мере выделения средств по мере выделения средств | по мере окончания работ по мере окончания работ |
| 1.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы: Замена напольных покрытий. | все категории | II этап | по мере выделения средств | по мере окончания работ |
|  | Приобретение технических средств реабилитации: Регулируемые парты. | К | II этап | по мере выделения средств | по мере окончания работ |
| 1.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы: Замена напольных покрытий. Устройство поручней вдоль стен. | все категории С, О | II этап II этап | по мере выделения средств по мере выделения средств | по мере окончания работ по мере окончания работ |
|  | Приобретение технических средств реабилитации: Средства малой механизации, подъемные устройства. | К, О | II этап | по мере выделения средств | по мере окончания работ |
| 1.6 | По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов (5 категорий) |  |  |  |  |
|  | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размера, контрастности) единства и непрерывности информации на всем объекте | все категории | III этап | по мере выделения средств | по мере окончания работ |
|  | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | III этап | по мере выделения средств | по мере окончания работ |
|  | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания | С | III этап | по мере выделения средств | по мере окончания работ |
|  | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | все категории | III этап | по мере выделения средств | по мере окончания работ |
|  | Развитие средств и носителей информации | все категории | III этап | по мере выделения средств | по мере окончания работ |
| 1.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
|  | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта |  | II этап | по мере выделения средств | по мере окончания работ |
| II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией |
| 2. | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги (объекту) путем оказания работниками помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С,У) |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение приказа (распоряжения) о порядке оказания помощи инвалидам | все категории | II этап | по мере выделения средств |  |
|  | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам населения (и их сопровождению) | все категории | II этап | по мере выделения средств |  |
|  | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам (план инструктажа, журнал учета) | все категории | II этап | по мере выделения средств |  |
|  | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан о порядке организации доступности объекта и предоставляемых услугах, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте организации, информационном стенде, в индивидуальном порядке) | все категории | II этап | по мере выделения средств |  |
|  | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | II этап | по мере выделения средств |  |
|  | Создание (развитие) сайта, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | все категории |  |  |  |

(этапы I– неотложные мероприятия 2017 год), II- отложенные 2017-2019, III- итоговые капитальный ремонт, реконструкция, строительство)

Категории инвалидов:

К – инвалиды передвигающиеся на колясках

О – инвалиды  с нарушением опорно-двигательной системой

С – инвалиды с нарушением  зрения

Г – инвалиды с нарушением слуха

У – нарушение умственного развития